## Ээ
ООО "Сетевая компания "ЭнергоСервис"
Баланс электрической энергии на 2016 год
№ п.п. | Показатели | 2014 факт (млн. кВтч) |  |  |  |  | 2015 утверждено Службой (млн. кВтч) |  |  |  |  | 2016 план (млн. кВтч)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Поступление эл.энергии (мощности) в сеть, ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.879 | - | - | 10.879 | 10.05
1.1. | От поставщиков (в т.ч.): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | От сетевых (в т.ч.): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.879 | - | - | 10.879 | -
1 | ОАО "Иркутская Электросетевая компания" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.879 | - | - | 10.879 | -
1.3. | Трансформировано из своей смежной сети высшего напряжения, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.05
1.3.1. | из сети ВН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2. | из сети СН1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3. | из сети СН11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.05 | - | - | - | 10.05
2. | Потери электроэнергии в сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.829 | - | - | 0.829 | -
2.1. | то же в % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.62 | - | - | 7.62 | -
3. | Всего полезный отпуск из сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.05 | - | - | - | 10.05
3.1. | в т.ч. на собственные производственные и хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Всего полезный отпуск из сети сторонним потребителям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.05 | - | - | - | 10.05
4.1. | в т.ч. отпуск сетевым предприятиям: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2. | Отпуск остальным потребителям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.05 | - | - | - | 10.05
4.2.1. | В т.ч. отпуск прочим потребителям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1
4.2.2. | В т.ч. Отпуск населению и приравненным к населению категориям потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.05 | - | - | - | 9.05
Генеральный директор ООО "СК ЭнергоСервис" __________________ А. М. Портнягин

## Мощность
ООО "Сетевая компания "ЭнергоСервис"
Баланс электрической мощности на 2016 год
№ п.п. | Показатели | 2014 факт (МВт) |  |  |  |  | 2015 утверждено Службой (МВт) |  |  |  |  | 2016 план (МВт)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Поступление эл.энергии (мощности) в сеть, ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.333 | - | - | 6.333 | 10.05
1.1. | От поставщиков (в т.ч.): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | От сетевых (в т.ч.): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.333 | - | - | 6.333 | -
1 | ОАО "Иркутская Электросетевая компания" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.333 | - | - | 6.333 | -
1.3. | Трансформировано из своей смежной сети высшего напряжения, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1. | из сети ВН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2. | из сети СН1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3. | из сети СН11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.85 | - | - | - | 5.85
2. | Потери электроэнергии в сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.483 | - | - | 0.483 | -
2.1. | то же в % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.63 | - | - | 7.63 | -
3. | Всего полезный отпуск из сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.85 | - | - | - | 5.85
3.1. | в т.ч. на собственные производственные и хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Всего полезный отпуск из сети сторонним потребителям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.85 | - | - | - | 5.85
4.1. | в т.ч. отпуск сетевым предприятиям: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2. | Отпуск остальным потребителям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.85 | - | - | - | 5.85
4.2.1. | В т.ч. отпуск прочим потребителям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.6
4.2.2. | В т.ч. Отпуск населению и приравненным к населению категориям потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | - | - | - | 5.25
Генеральный директор ООО "СК ЭнергоСервис" __________________ А. М. Портнягин

## Потери
ООО "Сетевая компания "ЭнергоСервис"
Расчет полезного отпуска электрической энергии и размер расхода электрической энергии на собственные и производственные нужды и на передачу (потери) по сетям на 2016 год
№ п.п. | Наименование |  | План 2014 Год | Факт 2014 Год | План 2015 Год | План 2016 Январь | План 2016 Февраль | План 2016 Март | План 2016 Апрель | План 2016 Май | План 2016 Июнь | План 2016 Июль | План 2016 Август | План 2016 Сентябрь | План 2016 Октябрь | План 2016 Ноябрь | План 2016 Декабрь | План 2016 Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Электроэнергия
1 | Поступление в сеть | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 1.0825 | 0.97424 | 0.86599 | 0.86599 | 0.75774 | 0.64949 | 0.75774 | 0.81186 | 0.86599 | 0.97424 | 1.0825 | 10.879
2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0.090734 | 0.082485 | 0.074237 | 0.065988 | 0.065988 | 0.05774 | 0.049491 | 0.05774 | 0.061864 | 0.065988 | 0.074237 | 0.082485 | 0.82898
2.1 | собственное потребление | млн.кВтч
2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0.090734 | 0.082485 | 0.074237 | 0.065988 | 0.065988 | 0.05774 | 0.049491 | 0.05774 | 0.061864 | 0.065988 | 0.074237 | 0.082485 | 0.82898
3 | Относительные потери | % | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 | 10.05
4.1 | собственного потребления | млн.кВтч
4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 | 10.05
Мощность
5 | Поступление в сеть | МВт | 0 | 0 | 0 | 6.333 | 6.333 | 6.333 | 6.333 | 6.333 | 6.333 | 6.333 | 6.333 | 6.333 | 6.333 | 6.333 | 6.333 | 6.333
6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 0.483
6.1 | собственное потребление | МВт
6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85
7 | Относительные потери | % | 0 | 0 | 0 | 7.6267 | 7.6267 | 7.6267 | 7.6267 | 7.6267 | 7.6267 | 7.6267 | 7.6267 | 7.6267 | 7.6267 | 7.6267 | 7.6267 | 7.6267
8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85
8.1 | собственного потребления | МВт
8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85
9 | Заявленная мощность | МВт | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85
9.1 | собственное потребление | МВт
9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85
10 | Присоединенная мощность | МВА | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34
10.1 | собственное потребление | МВА
10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34
Генеральный директор ООО "СК ЭнергоСервис" __________________ А. М. Портнягин